ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1/13

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 – Στη σελίδα 49, παράγραφος 2.1 γίνεται αναφορά σε «Πίνακες Συμμόρφωσης».

Οι «Πίνακες Συμμόρφωσης» περιλαμβάνονται στο κείμενο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο «Μέρος Β – Τεχνική Περιγραφή», μετά τη σελίδα 53: «Πίνακες Προδιαγραφών – Συμμόρφωσης». Οι πίνακες προδιαγραφών δίνονται ουσιαστικά σε μορφή πίνακα συμμόρφωσης, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί. Συγκεκριμένα (από σελίδα 53, οδηγίες):

«•	Στη στήλη Δ σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή Ν/Ο/Υ (Ναι/Όχι/Υπέρ) εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

•	Στη στήλη Ε καταγράφεται η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.τ.λ. που θα παρατεθούν στο παράρτημα.

Οι παραπομπές να είναι όσο το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κ.τ.λ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή»

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 – Τα στοιχεία που ζητούνται στη σελίδα 22 της Προκήρυξης:

«Γ.	Γενικές πληροφορίες για την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό και τη δυνατότητα εκτέλεσης του ζητούμενου Έργου καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών τους.»

Αφορούν τον συμμετέχοντα ή τον κατασκευαστή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αφορούν τον συμμετέχοντα, ο οποίος είναι αυτός που θα εκτελέσει το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 – Ποιους αφορούν τα στοιχεία που ζητούνται στη σελίδα 33 της Προκήρυξης:

«3.	Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα απασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια υλικού, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.

4.	Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που θα λάβει ο προσφέρων για την εξασφάλιση της ποιότητας.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αφορούν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι και κατασκευαστές του ζητούμενου εξοπλισμού.

ΕΙΔΟΣ 4 – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ VOIP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4.1 – Στη σελίδα 66 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«1.4 – Ένα (1) IP ασύρματο τηλέφωνο συμβατό κατά SIP και αντίστοιχες άδειες χρήσης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά»

Η φράση «συμβατό κατά SIP» αναγράφεται εκ παραδρομής και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η ορθή διατύπωση είναι:

«1.4 – Ένα (1) IP ασύρματο τηλέφωνο και αντίστοιχες άδειες χρήσης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4.2 – Στη σελίδα 68 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«1.5 – Ένα (1) IP τηλέφωνο συνεδριάσεων συμβατά κατά SIP και αντίστοιχες άδειες χρήσης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά»

Η φράση «συμβατό κατά SIP» αναγράφεται εκ παραδρομής και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η ορθή διατύπωση είναι:

«1.5 – Ένα (1) IP τηλέφωνο συνεδριάσεων και αντίστοιχες άδειες χρήσης με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4.3 – Στη σελίδα 74 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«18.  Interfaces: 48 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, 1 x management - console - RJ-45, 2 x network stack device»

Η φράση «2 x network stack device» αναγράφεται εκ παραδρομής και δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Η ορθή διατύπωση είναι:

«18. Interfaces: 48 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45, 1 x management - console - RJ-45»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4.4 – Στη σελίδα 64 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«6.	Να περιλαμβάνει multiparty video communications (MCU)»

Η ορθή διατύπωση είναι:

«6.	Να υποστηρίζει multiparty video communications (MCU)»

ΕΙΔΟΣ 9 – ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.1 – Στη σελίδα 99 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«1.3 Ένας (1) αντικραδασμικός πάγκος ζυγού 45Χ75 εκ»

Σας γνωρίζουμε ότι οι συνήθεις διαστάσεις για το συγκεκριμένο είδος είναι 100Χ75Χ75εκ. και όχι 45Χ75εκ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λόγω των χωρικών περιορισμών επιθυμούμε εάν είναι δυνατόν ο πάγκος του ζυγού για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων να είναι ειδική κατασκευή με τις διαστάσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά του είδους στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού, ήτοι 100Χ45Χ75 εκ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.2 – Στα είδη όπου δεν αναγράφονται τεμάχια (π.χ.  α/α 8.4, 9.8,  9.9) θα θεωρήσουμε ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα επιμέρους είδη με α/α 8.4, 9.8 και 9.9 εκ παραδρομής δεν αναφέρεται ρητά ο αριθμός τεμαχίων αν και εννοείται από την διατύπωση της περιγραφής. Σε κάθε περίπτωση ο ορθός αριθμός τεμαχίων είναι ένα (1) τεμάχιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.3 – Στη σελίδα 102 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«7.6 … Επιτοίχιο σύστημα καθαρισμού νερού παροχής (βρύσης) σε επίπεδο τύπου Ι (type I), τεσσάρων σταδίων»

Είναι απαραίτητο το σύστημα να είναι επιτοίχιο και τεσσάρων σταδίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην ανωτέρω διατύπωση εκ παραδρομής παραλήφθηκε η φράση «ή σύστημα πάγκου» μετά τη φράση «Επιτοίχιο σύστημα». Συνεπώς η ορθή διατύπωση είναι:

«7.6 … Επιτοίχιο σύστημα ή σύστημα πάγκου καθαρισμού νερού παροχής (βρύσης) σε επίπεδο τύπου Ι (type I), τεσσάρων σταδίων»

Όσον αφορά το «τεσσάρων σταδίων» δεν αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό εφόσον πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προδιαγραφές (νερό τύπου Ι, αντίσταση νερού 18.2megaohms, TOC<10ppb κ.λπ.). Συνεπώς, με την προϋπόθεση πάντα ότι πληρούνται οι υπόλοιπες προδιαγραφές, προσφερόμενο σύστημα οποιουδήποτε αριθμού σταδίων (π.χ. τριών, έξι κ.λπ.) είναι απόλυτα αποδεκτό, χωρίς καμία μείωση της βαθμολογίας αξιολόγησής του.

ΕΙΔΟΣ 10 – ΕΠΙΠΛΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 10.1 – Στη σελίδα 113 της Προκήρυξης αναφέρεται:

«Λόγω της ιδιαιτερότητας των υπό προμήθεια προϊόντων του είδους (θέματα ποιότητας, ασφάλειας και αισθητικής):

- μία γενική τεχνική περιγραφή αυτών δίνεται στο συνημμένο τεύχος ΤΕΥΧΟΣ 3 – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Προκήρυξης. Τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά στο ανωτέρω τεύχος αποτελούν ενδεικτικές ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές και όχι αισθητικές. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές ή να είναι τεκμηριωμένα ισοδύναμα ή καλύτερα αυτών που περιγράφονται στο Τεύχος 3 – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ» και να είναι ανάλογης αισθητικής.

- απαιτείται προσκόμιση από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού δειγμάτων που αναφέρονται ρητώς στο Τεύχος 3 – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ» ότι απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Τα δείγματα θα εγκρίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή».

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι οι προδιαγραφές είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ και ως τέτοιες θα πρέπει να εκληφθούν. Το σχήμα για παράδειγμα μιας διατομής μπορεί να διαφέρει εφόσον αποτελεί κατά κύριο λόγο αισθητικό χαρακτηριστικό, αλλά το πάχος της μελαμίνης δεν μπορεί να είναι μικρότερο αυτού που προδιαγράφεται καθώς επηρεάζει ουσιαστικά την ποιότητα (θέματα αντοχής κ.λπ.). Το πάχος της μελαμίνης μπορεί να είναι μεγαλύτερο του προδιαγραφόμενου εφόσον αφορά μία πιο στιβαρή και ποιοτικώς καλύτερη κατασκευή.

Ζητείται η προσκόμιση δειγμάτων όπου αυτό αναφέρεται ρητά στο Τεύχος 3 – «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ». Όπου τα προσφερόμενα προϊόντα είναι ομοειδή ή διαφέρουν ελάχιστα μπορεί να προσκομιστεί μόνον ένα, το πλέον «αντιπροσωπευτικό» δείγμα. Εάν για παράδειγμα προσφέρεται μία πολυθρόνα με μπράτσα και μία χωρίς μπράτσα η οποία κατά τα λοιπά είναι πανομοιότυπη με αυτήν με τα μπράτσα αρκεί η προσκόμιση μόνον αυτής με τα μπράτσα (αντιπροσωπευτικό δείγμα). Το αυτό ισχύει και για γραφεία εφόσον για παράδειγμα προσφέρεται ακριβώς το ίδιο μοντέλο σε διαφορετικές διαστάσεις (δεν απαιτείται δείγμα σε κάθε διάσταση).

Επιτρέπεται η προσκόμιση δειγμάτων με ελάχιστες, επουσιώδεις διαφορές από τα προσφερόμενα είδη π.χ. βαφή/επιφάνεια δείγματος «σατινέ» αντί της προδιαγραφόμενης «ματ». Η διαφορά αυτή γίνεται δεκτή για το προσκομιζόμενο δείγμα και μόνο και εννοείται ότι το προσφερόμενο προϊόν ικανοποιεί τις προδιαγραφές.